GMINA PRZYTYK

26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57

Przytyk, dnia 19 lipiec 2018r.

Zn; B.272.3.2018

Wyjaśnienie

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania pn. „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Publicznej szkoły Podstawowej w Przytyku” .

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 18 lipca 2018r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

- W dokumentacji dotyczącej przetargu brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany. Proszę o udostępnienie w/w zestawienia zawierającego wymiary, podział, izolacyjność przegród, rodzaj szklenia i inne  dane umożliwiające jej wycenę. Kolorystyka okien: ciemny brąz.

- Czy Zamawiający dysponuje projektem kolorystyki? Jeśli tak to proszę o

udostępnienie ?

- W poz. Nr 48 Przedmiaru robót jest: Wsporniki ze stali L50x50x5 ramienne – jaką rolę spełniają w/w wsporniki ?

- Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania w/w zadania ?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki. Wykaz w zakresie zgodnie z przedmiarem robót poz.13, 14, 15,16 –dział: Stolarka i ślusarka. Współczynnik dla stolarki okiennej: 1.1, drzwiowej:  1.3, podział jak istniejące (wg. dokumentacji: część opisowa- rysunki elewacji), szklenie bezpieczne.

Ad.2. Kolorystyka wg. dokumentacji : część opisowa rysunek: A1, A2, A3. Odcienie wg. ustaleń z Zamawiającym.

Ad.3. Wsporniki  ze stali służą do  umocowania deski czołowej po wykonaniu docieplenia dachu.

Ad.4. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński